Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	п.Глубинный
	 КТП-584 (Бор.РЭС)
п.Глубинный д. 1-27

п.Глубинный д. 24-52

	01.01.22
	06-38
	01.01.22
	12-00

	На ПС Кварц от МТЗ отключился ф.1014 (Борский сельский РЭС). Схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.1014 в пролёте опор №127-128. (Борский сельский РЭС)



