Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-3373 I
Ул. Березовская, 124
	01.01.26
	21-30
	01.01.26
	23-33

	В РП-18 (Сормовский уч-к)  откл. ф.18-20. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-3373 I  - ТП-3068 (СИП)


