Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «НЭСК»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н.Новгород

	ТП-3201
ул. Победная д.14

	01.06.25
	09-30
	01.06.25
	15-05
	В РП-43 РУ-10 кВ
 при отыскании земли в сети отключили ф.439.
На повреждении 

КЛ 10 кВ ф.439
РП-43 - ТП-45 I (СИП) сторонней организацией.


