Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-161 II
ул. Дунаева д.12
ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83,     Генкиной д 84.


	01.07.24
	12-25
	01.07.24
	13-14
	В РП-30 (Зевс Энерго) от защит отключился ф.302, на повреждении КЛ 6 кВ СИП ТП-161 II - РП-30 ф.302



