Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Балахна
	ТП-2 СШ-2

ООО «Прометей плюс» Ул. Бумажников 41

ТП-7

административное здание пр. Дзержинского д. 40; МБУК «ДК «Волга» пр. Дзержинского д. 38; пр. Дзержинского д. 52; МБУ «МФЦ Балахнинского района» пр. Дзержинского д. 36.

ТП-3 СШ-2

ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» Детская городская больница  ул. Горького, 23А;  КНС 3-6 (ДГБ) ООО "Волга-УК "ЖКХ";  ул. Медиков д. 1, 1а, 1Б, 2, 3а, 4А, 5, 7, 2, 9;  ул. Фрунзе д. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34;  ул. Горького д. 15
ТП-4

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского района» ул. 1 Мая д. 3, 5; ул. 1 Мая д. 2, 4, 6, 8;
Цветной бульвар д. 11;  Гаражный кооператив  ул. Кирова
ТП-17

КНС 3-2  ООО "Волга-УК "ЖКХ"; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»; МБДОУ «Детский сад № 8»; ул.Кирова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Горького 18, 20а, 20В, 22, 24, 26; Гаражи ул. Горького 18А.

ТП-6

пр. Дзержинского д. 44; МБОУ «СОШ №12» ул. Горького д. 13; административное здание пр. Дзержинского д. 40;

ТП-26А дер. Крюковка

Ул. Черепичная д.1-63; Ул. Тополиная  д. 10, 11, 13-20, 22, 23, 24, 26, 28-31; Ул. Полевая д.1 – 68; Ул. Ефременко д.1-40; Сады №1 ПРЗА.

ТП-30А Самойловка

Гаражное общество 91
ТП-38А

СНТ «Луч» уч. 3,6, 47, 2,  5, 9, 27, 37, 38, 17,18; СТ СМУ-3 "Строитель" Уч. № 32, 46, 50, 53;

СНТ №5 ПРЗА

ТП-39А СТ Приозёрный
д.1-153
	01.09.26
	12:30
	01.09.26

	13:46

	РП-2 отключение ф.26 
На повреждении КЛ 6 кВ ТП 26 А- ТП 3 II
(Повреждение сторонней организацией при земляных работах)



