Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-2333 I
ж/д б-р Заречный д.9, 9а.

ж/д ул. Архитектурная д.6

ТП-2341 I
ж/д ул. Архитектурная д.2 к1, 2 к2.
ж/д ул. Гончарова д.2Б

	02.02.26

	11-35
	02.02.26

	12-45
	В РП-71 (Россети)  откл-ся МВ ф. 718. На повреждении КЛ 6 кВ РП-71 ф. 605 - ПС Ленинская (КЛ Россети), МВ ф. 718


