Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-644 I
ул. М. Горького д. 65Б.

ул. М. Горького д.63 

ОАО КБ Ассоциация

ул. М. Горького д.65 Б 

 КБ Газпромбанк
ул. Воровского, 13
	02.03.26
	11-39
	02.03.26
	12-50
	РП-4
(Нагорная зона ОТУ) аварийное  отключение  ф.45. На повреждении 

КЛ 6 кВ  ТП-336 II - ТП-47 II (аб.)


