	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2477
ул. Московское шоссе д.146.

	02.04.26
	03-11
	02.04.26
	04-05

	ПС Новосорм. откл. ф.606 от МТЗ, погашение 2 СШ 6 кВ РП-26 Зефс-Энерго. 


