	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2587
ул. Московское шоссе д.167
 кор. 3,4,5.
ТП-2588
ул. Московское шоссе д.167 кор.1,2

	02.04.26
	02-36
	02.04.26
	03-57

	ПС Новосорм. откл. ф.606 от МТЗ,. На повреждении КЛ РП-26 ф.262 Зефс-Энерго


