Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4105
ул. Голованова д.15а, д.17, д.19, д.19/2, д.19/3.

	02.04.26
	16-30
	02.04.26
	18-30

	В РП-37 (Россети) действием МТЗ отключился ф.378. На повреждении
КЛ 6 кВ по сети Россетей.



