Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4818
ул. 40 лет Октября д. 5а, 7б.
ул. Энергетиков д.2.                       д/с  № 413  ул. 40 лет Октября, д.  21а.
	02.06.26
	00-45
	02.06.26
	04-03

	 РП-10 действием защиты отключился
 ф.10-13. На повреждение КЛ 6 кВ

 ТП-4818 II - ТП- 4534/ ТП-4420 II (Россети).


