Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-889
ул. Ярославская д. 21

	02.07.24
	17-07
	02.07.24
	18-34
	В РП-35(Нагор. зона) при определении земли откл. ф.354, на повреждении КЛ 6 нагорной зоны.



