Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4105
ул. Маршала Голованова д.15а, 17, 19, 19/2, 19/3.
ТП-4059 (I) аб.
ул. Маршала Голованова д.1а, 3, 5. 

	02.08.26
	00-02
	02.08.26
	01-42

	В РП-37 (Россети) действием МТЗ отключился ф.378. На повреждении
КЛ 6 кВ ТП-4105 I - ТП-4059 I (СИП)



