Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г Балахна

	ТП-534 II, ТП-535 II 
Ул. Пирогова 2,3,4,5,6,10,11

Ул. Олимпийская 9,11
ТП-530
Ул. Пирогова 1/1, 1/2, 1/3.
Ул.Олимпийская 2
	03.04.22
	11-48

	03.04.22
	14-35
	На время определения земли в сети 6 кВ, был отключен в 

РП-4(ПРЗА) ф.8 - РП-630 II ф.48. На повреждении абонентский КЛ  КЛ 6 кВ ТП-535(2) - ТП-536(2)


