Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-644 II
ж/д ул. Максима Горького д.65Б.
адм.здания ул. Максима Горького д.61, 63.
ТП-516 I
ж/д ул. Новая д.32
адм.здания ул. Новая д.24, 34Б, 36; ул. Костина д.20.

	03.04.26
	11-35
	03.04.26
	14-20
	ПС Свердловская ф.614 откл. от МТЗ. Погашение РП-4 Россети. На повреждении КЛ 6 кВ Россети 

ПС Свердловская ф.614 - РП-4/РП-205


