Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Г. Дзержинск
	ТП-152
	03.06.16
	05-29
	03.06.16
	08-00
	В РП-8 откл. ф.87 от МТЗ повреждение          КЛ 6 кВ
Дзержинского РЭС



