Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород 

	ТП-2749 I
ул. Ул.Акимова д.43; д.42.
ул.К.Маркса д.2; д.4; д.6; д.8.
	03.07.24
	16-40
	03.07.24
	17-26
	в РП-35

(Сормовский у-к) аварийное отключение ф.355.
На повреждении

 КЛ 6 КВ 

ТП 2749 I - 

ТП 2384 I
 (Сормовский у-к)



