Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4110 II
-ул. Эпроновская, 10

	03.07.24

	17-13

	03.07.24

	18-21

	пс Мыза 

аварийное отключение ф.606. 

На повреждение КВЛ 6 кВ 
ф.606 пс Мыза (Приокский у-к)



