Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-2034 II
Московское шоссе 324,326,328,330,334,346,344,342, 340,348,350,336,316,318,320,322, 332,336,338.

Перекачка, подкачка ВНС.

Сады

Светофор 

ГСК "Авиатор"


	03.07.26
	10:36
	03.07.26
	12:48
	В РП-89 (Заречный РЭС) отключился ф.892 от защит. Повреждении КЛ 6 кВ ТП-2034 II - ТП-2621(Россети)


