Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-419 I СШ
ул. Трудовая д.8

ул. Фрунзе д.21
ул. Б. Печерская д.45а, д.51

	03.08.21

	11-22

	03.08.21

	12-30

	 РП-81
(Нагорный РЭС)

аварийное отключение ф.812 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 684 I – ТП 691 I

(Нагорный РЭС)


