Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-3302 

ул. Народная  д.50, д.52.


	03.08.25
	02-45
	03.08.25
	06-28
	РП-3 (Сормовский у-к) отключился ф.32.

На повреждении  КЛ 6 кВ ТП 3302 II - ТП 2102 II II(аб)


