Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
п. Нагулино
	ТП-501
Сады «Доскинец-19»
ТП-502

Сады «Золотая осень»

Сады «Надежда»

ТП-503
Сады «Золотая осень»


	03.08.26
	18-13
	03.08.26
	21-16
	РП-15 (Дзерж. РЭС) от МТЗ отключился ф.157. Повреждение на участке ВЛ Россетей.


