Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-599 I СШ
ул. Генкиной,  д.42/15.

ул. Ванеева, д.6, д.4/45.

ТП-790
ул. Ошарская, д.80

ТП-549 I СШ
Билайн
	03.10.24
	17-50
	03.10.24
	20-54
	В РП-74  действием защиты отключился ф. 743, на повреждении КЛ 10 кВ  ТП-512 I – ТП-599 I (СИП).




