Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород 

	ТП-5613 II
д. Ржавка и Утечено
Стройплощадка

ТП-5607
д.Утечино

 ул. Небесная, д.2
	03.10.25
	13-16
	03.10.25
	13-28
	На ПС Афонинская действием дуговой защиты отключился ВВ-10 кВ Т-2, была погашена IIСШ 10кВ. На повреждении абонентский КЛ-10  ТП-5607 - оп №5 к ТП-5604\ТП-5604Б



