Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н.Новгород
	ТП-5123
Ул. Рябцева 15,19,23,25,27,29,31,33
	04.01.25
	08-45
	04.01.25
	15-12

	В РП-82 аварийное отключение

ф.822. Повреждена  КЛ 6 кВ: РП-82 ф.822 – ТП-5123 (СИП) при производстве земляных работ сторонней организацией


