	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-2374
 Ул. Новикова Прибоя, д.17а
АЗС


	04.05.24
	00-06
	04.05.24
	03-06

	РП-50 Россети  аварийное отключение 

ф. 501. На повреждении КЛ 6 кВ

ТП-2067 - 
ТП-2920
КЛ Россети


