Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2537
Пр-т. Ленина д.69 к/1.
ТП-2538
Пр-т. Ленина д.67 к/1, д.65


	04.06.24

	08-00

	
	
	на пс  Дизель
пожар на кабельной эстакаде, погашено 

РП-114.




