Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н.Новгород
	ТП-3410 II
Ул.Р.Корсакова,54

ТП-3518

ЧП «Жигалев» Ул.Культуры д.100А
	04.07.17
	02-42
	04.07.17
	04-36
	РП-11 ф.118 откл. от МТЗ
Повреждение КЛ 6 кВ

ТП-3518 к ТП-3050

(Сормовский РЭС)             



