Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2473 I

ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60,      д.64. д. 62.

ЦТП-404 Теплоэнерго

 ТП-2469 I
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	04.08.22
	14-30

	04.08.22
	18-05
	1.РП-15(Зефс-Энерго) "земля" в  сети I, II СШ 6 кВ,

аварийное отключение ф.15-11 к ТП-2473 I.
2. на повреждении

КЛ 6 кВ 

ТП 2469 I - 
ТП 2473 I (СИП)



