Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	п. Ямново
	ТП-493 (с.Ямново)

Ул. Солнечная, д.1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22.

Ул. Северная, д.35-81 (ВЛ Россети)

	04.08.25
	17-51
	05.08.25
	01-20
	На ПС Останкино (Россети) действием защиты отключился ф.602. КЛ 6 кВ ф.602 на повреждении (Россети).


