Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	п.Ямново
	ЯМЗ, 
	04.09.21
	16-59
	04.09.21
	19-48
	На ПС Останкино действием ТО отключилась ВЛ-3556, АПВ и РПВ - неуспешно.


