	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.о.г. Бор


	ТП-733

д.Неклюдово  

Ул. Чапаева, д.101-110, 114,116

ТП-1991
СНТ Трубник д.10,70,74.

ТП-1988
д.Неклюдово  
Ул. Чапаева, д. 206-225

	04.09.26
	08-42
	04.09.26
	11-49

	На ПС Кварц (Россети) действием защиты отключился ф. 1007. Повреждение на абонентской отпайке к ТП-340 СНТ Природа.



