	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478 
Ул. Гордеевская  д. 2б, 8, 14, 16, 18, 20, 22.

	04.11.24
	19-47
	04.11.24
	22-04
	В РП-95 (Сормов. РЭС) отключился от защит МВ ф.958.
 на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2478 II – ТП-2121 II 

(Сормовcкий участок)



