Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н. Новгород
	ТП-2734 II  
ул. Октябрьской революции д.40, 42
 ул. Витебская д.9

	  05.02.18

	     00-17

	   05.02.18

	01-50

	Аварийное отключение РП-73 ф.734
на повреждении
 кл 6  кВ РП-73 ф.734 -  ТП-2734 II



