Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2304
 Ул. Болотникова д.7,9
  
	05.05.24
	09-11

	05.05.24
	11-20
	В РП-20 (Заречная зона) действием защиты отключился ф.207, в  РП-27  погасла II СШ 6 кВ. На повреждении КЛ 6 кВ фид. 207 (Заречная зона) РП- 20 I - РП-27 II.



