Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Г. Н.Новгород
	ТП-5600 I, II
ул. Нестерова д.9
ул. Большая Печёрская д.5/9
	05.05.24
	12-20
	05.05.24
	17-16
	На ПС Ковалихинская действием защиты отключился ф.614, погашено РП-10 ИПФ РАН.
На повреждении КЛ 6 кВ ПС Ковалихинская - РП-10 ф.614 (КЛ ИПФ РАН)


