Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород

	ТП-2958 I
Больница №33 Ввод №1


	05.07.24.

	00-39
	05.07.24
	01-34
	 РП-90 
(Заречный  уч-к) 
 аварийное отключение  ф.909. 

На повреждении 

КЛ-6 кВ 

ТП 2705 - 

ТП-2182/2265  (Заречный уч-к) 



