	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Н.Новгород.

	ТП-5005.
 ул. Чаадаева, д.16, д.18,               ул. Чаадаева д.16 Сбербанк
ТП-5033                                      ул. Чаадаева д. 12а                                         стадион " Полёт" 
ТП- 5001
ул. Чаадаева, д.14, д.10, д.12               
ТП- 5031                                          ул. Чаадаева, д.2,  д.4, д.8, д.6а,               ул. Чаадаева д.2б Техникум
ТП-5039 I
нежилые стр. ул.Чаадаева, 10А,10Б,10Г,10Д,10К,10Л,10С; 12Б.

	05.08.24
	04-59
	05.08.24
	   06-30

	РП-81 действием защиты отключился ф.818. На повреждении 

КЛ-6 кВ СИП

 ТП-5005 - ТП-5012.
 


