Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-4595
Ул. Бекетова д.75 (Суд Советского района.)

Ул. Бекетова д.71, д.73

Ул. Юбилейная д.39 А, д.41

Отдел полиции №7 ул. Бекетова д.75А
	05.10.26
	20-40
	06.10.26
	00-32 (ДГУ)
	 В РП-47 (Россети)  действием защиты отключился ф. 474. На повреждении КЛ 10 кВ ТП-4550 - ТП-4595 (Россети).



