	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-266 II        Ул. Артельная, д. 6/2

	06.01.20
	17-11
	06.01.20
	18-19
	Аварийное отключение в РП-52 ф.520 от МТЗ Повреждение КЛ 6 кВ у абонента



