Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-548 
ул. Белинского   д.30; д.34; д.36; д.38.
ул. Новая  д.8.
	06.06.26

	14-00

	06.06.26

	15-17

	 РП-86 аварийное отключение ф.864. 

на повреждении КЛ 10 кВ

 ТП 548 II- 
РП-86 ф.864 



