Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	ТП-889 II
ж/д ул. Ярославская д.21
	06.07.26
	08-15
	06.07.26
	09-49
	В РП-205 (Россети) действием защиты отключился ф.205-3.
Повреждение в сети Россети.



