	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1.
	Н.Новгород
	ТП-493 II
Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4

ТП-494 II
Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6
	06.09.26
	00-47
	06.09.26
	02-33
	На ПС Кузнечиха действием защиты отключился ф.1008. В РП-38 и РП-58 (Зефс-Энерго) погашены 2 СШ-10 кВ. На повреждении КЛ 10кВ ПС Кузнечиха ф.1008 - РП-38 II (абоентская).


