Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Г. Н.Новгород
	ТП-3172 I
ТП-3175 I
Союзный проспект 1, 3, 5, 1А, 3А, 5А, 11, 11А, 13, 9А, 7А, 7, 20, 14, 16, 18, 9.


	07.20.23
	11-15
	07.02.23
	12-05
	РП-44 ф.444 Сормовского уч. ЦУС отключение от МТЗ. На поврждении КЛ ТП-3107 - ТП-3446 Сормовского уч. ЦУС


