	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-266       
ул. Артельная д. 6к2, д. 8/1

	07.03.26
	11-48
	07.03.26
	13-12
	 РП-52 (Нагорный участок) откл. от защит ф.524. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-117 I - ТП-142  II (Нагорный участок)


