Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2473 
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	07.05.24
	21-15

	07.05.24
	22-10
	На ПС Ленинская действием защиты отключилась 2 СШ 6 кВ. РП-15 (Зефс-Энерго) было полностью погашено. 


