Форма №2

	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н.Новгород

	ТП-3591 I
ул. Зайцева   д.1; д.2;  д.3; д.9; д.15 

ТП-3592 I
ул. Зайцева   д.4; д.5; д.6; д.7; 


	07.07.24
	15-20

	07.07.24
	   15-59
	       В РП-57 (Сормовский  у-к) аварийное отключение ф.577.          
На повреждение   КЛ 10 кВ
 ТП 3591 I - 
РП 57 ф.577 (Сормовский у-к)



