Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2472 
Ул. Московское шоссе, 304б.
КНС,

ГСК Сатурн,
пос. Тепличный.
	07.08.26
	00-35
	07.08.26
	04-42

	В РП-89 (Россети)  действием защиты отключился ф.894. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2414 II  - ТП-2472 II (Россети).


