Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП- 3168 II
 АТС Ул.Ногина д.2
М-н Магнит Ул.Ногина д.2а.

ТП-3169 II 
 Ул.Ногина д.4.под.2,4,5.
	07.09.24
	10-57

	07.09.24
	13-25
	В РП-13 (Сор. РЭС) ф.131 откл. от МТЗ. 
Повреждение КЛ Сормовский  уч-к. 


