Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-4595
Ул. Бекетова д.75 (Суд Советского района.)

Ул. Бекетова д.71, д.73

Ул. Юбилейная д.39 А, д.41

ВЛ 0,4кВ Нижегородского РЭС

Отдел полиции №7 ул. Бекетова д.75А
	07.12.25
	12-20

	07.12.25
	14-15
	 РП-47(Приокский уч-к)  аварийное отключение от защит ф. 47-11, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-4595 - ТП-4827 II, сети приокск. уч-ка



